颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务项目综合评分

2025年12月

一、采购公告
各潜在供应商：

现北京市颐和园管理处对其颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务项目进行采购，现邀请合格的供应商前来报名参与投标。

1、项目名称：颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务
2、采购内容：颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务。（具体详见综合评分文件）
3、采购数量：一批

4、预算金额：56万元
5、供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）满足国家、地区及行业相关要求；

（3）信誉良好、无不良信息记录；

（4）本项目不接受联合体投标；

6、投标报名时间及采购文件发售时间：自2025年12月2日起至2025年12月5日16:00止（北京时间，节假日除外）。

7、采购文件发售地点：线上发售文件，请各报名单位将报名资料备注好项目名称、公司名称和联系方式上传邮箱（邮箱：JKZXCG@163.com），审核通过后会将电子版文件发至报名单位的报名邮箱。

8、采购文件售价：0元/本。

购买采购文件所需资料（盖章扫描后上传邮箱）：

⑴法定代表人身份证明书或公司授权委托书原件（须加盖供应商单位公章、法定代表人签名）；

⑵法定代表人或被授权人的身份证原件及复印件（复印件须加盖供应商单位公章）；

⑶有效的营业执照或社会团体登记证书或事业单位法人证书或其他类型主体资格证书原件及复印件（复印件须加盖供应商单位公章）。

9、公告期限：3个工作日

供应商需按以下要求提交资料：投标文件：正本：1份；副本：2份；电子版：1份；投标一览表（单独封装）：1份。（电子文件规定存储载体为U盘）。电子文件规定格式为：（一）文本文件采用PDF格式（正本签字盖章后的彩色扫描件）及DOC或DOCX格式；（二）图像文件采用JPEG、TIFF格式；（三）影像文件采用MPEG、AVI格式；（四）声音文件采用WAV、MP3格式。电子文件命名要求：投标人名称+项目名称
11、投标文件递交时间：2025年12月8日上午9:00-9:30（北京时间）。

12、投标文件递交截止时间暨投标时间：2025年12月8日上午9:30（北京时间）。

13、投标文件递交地点暨投标地点：北京市海淀区中国卫星通信大厦B座26层
14、评标方法：综合评分法

15、本项目采购公告在颐和园官方网站公布。

16、凡对本次采购提出询问及质疑，请与北京旌开咨询有限公司联系（询问及质疑的询问请以信函的形式）。

采 购 人：北京市颐和园管理处
地  址：北京海淀区新建宫门路19号
联 系 人：柏主任
联系方式：010-62881144
采购代理机构信息

名    称：北京旌开咨询有限公司

地    址：北京市海淀区中国卫星通信大厦B座26层
联系方式：王博男，010-88501340-841
二、投标须知
北京市颐和园管理处对本单位颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务项目进行采购，请符合要求且能满足本项目服务需求的供应商前来参与。
一、合格供应商
符合国家及行业相关要求，本次采购拟选定一家供应商。
二、报价说明
1.所有报价除特殊说明外均以人民币（元）为计算单位。

2.供应商所报价格应当满足采购文件中的所有要求。报价不存在可选择报价。

三、服务要求

供应商提供的商品（服务）不能低于本采购文件和行业管理的要求。

四、参与投标须知

1.供应商的授权代表需携带《法定代表人授权委托书》、身份证（不超过2人）。

2.评标小组由采购单位相关人员组成。

3.供应商编制中涉及格式资料的，应按照提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

4.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
五、评审规则

本次评审按照满足采购需求、综合评分第一名确定成交供应商。具体评审规则如下：

1、投标文件递交截止时间前各供应商送达投标文件；
2、投标文件开启后由各评审老师审阅文件。
    3、评委老师打分后推荐三名成交候选人。
七、签订合同

1.成交供应商应在规定时间内与采购单位签订合同。

2.成交供应商应在规定时间内提供货物（服务）。

3.成交供应商放弃成交结果，不与采购单位签订政府采购合同或不能按本文件要求的时间为采购单位提供货物（服务）的，取消其成交资格，并承担相应的违约责任或法律责任。
授权委托书
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________

日期：______年_____月_____日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面：

	
	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：北京市颐和园管理处
兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

	
	


供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：_______

日期：______年_____月_____日
供应商资格声明书
致：北京市颐和园管理处
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：______年_____月_____日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

开标一览表
 项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：______年_____月_____日
投标分项报价表
格式自拟，需明确各分项价格

三、采购需求
一、项目基本情况
项目名称：颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务
项目预算金额：56万元

服务地点：采购人指定地点。

服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
运维服务内容

运维服务范围

硬件设备运维服务范围：

	序号
	设备名称
	位置
	功能说明
	数量

	1
	服务器
	机房
	机架式服务器
	20

	2
	存储器
	机房
	数据存储
	2

	3
	出口路由器
	机房
	园区出口路由器，与运营商互联设备，配置路由及NAT功能
	1

	4
	VPN
	机房
	L2 VPN通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问、远程管理设备。
	1

	5
	核心交换机
	机房
	核心交换机作为接入区的网络层网关交换机，对各部门VLAN安全隔离。
	2

	6
	AC无线控制器
	机房
	无线控制器设备
	1

	7
	AP
	园区内
	无线接入点，本地转发模式，Fit及Fat模式
	130

	8
	数据机房交换机
	机房
	交换机（可网管）
	3

	9
	园区接入交换机
	园区内
	交换机（可网管）
	101

	10
	空调
	机房
	机房精密空调2台、工业空调2台
	4

	11
	UPS
	机房
	备电
	1

	12
	防火墙
	机房
	DMZ区使用的防火墙
	1

	13
	网闸
	机房
	内控报销业务区域防护
	1


网络链路及其他运维服务范围：维修过程中采购设备、配件、材料及人工费用等，其中网络链路运维设备及材料清单见下表

网络链路运维设备及材料清单（表格中未涉及的供货物品，双方另行商议）

	序号
	产品名称
	产品要求
	单位

	1
	设备箱
	室外防水
	个

	2
	熔纤
	　
	次

	3
	设备铭牌
	
	个

	4
	电池
	
	块

	5
	USB分线器
	　
	个

	6
	工程线盘
	　
	个

	7
	SD卡
	64G/128G/256G
	个

	8
	光缆接续盒
	防水
	个

	9
	故障检测费
	空调检测
	次

	10
	冷媒铜管
	冷凝管
	米

	11
	冷媒填充
	冷媒
	公斤

	12
	成品跳线
	超五类
	根

	13
	光跳线
	各种型号
	根

	14
	PDU
	
	个

	15
	电源线
	各种型号
	根

	16
	安全帽
	
	顶

	17
	反光背心
	
	件

	18
	施工围挡
	
	个

	19
	标签色带
	
	个

	20
	路由器
	
	台

	21
	光纤收发器
	单模，1光口，1电口
	对

	22
	网线钳
	　
	把

	23
	水晶头
	RJ45
	盒

	24
	移动硬盘
	
	块

	25
	POE供电模块
	　
	个

	26
	室外AP
	传输协议：支持标准的802.11ac Wave2协议（采用双路双频设计，可同时工作在802.11b/g/n和802.11a/n/ac模式）。工作频段：802.11b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz
802.11a/n/ac: 5.15GHz-5.85GHz
	根

	27
	双绞线
	超五类或六类
	箱

	28
	服务器配件
	
	个

	29
	排插
	
	根

	30
	单模单纤光模块
	中心波长1310nm-TX/1550nm-RX，传速速率千兆以上
	个

	31
	单模双纤光模块
	中心波长1310nm，传速速率千兆以上
	个

	32
	单模单纤光模块
	中心波长TX1310/RX1490，传速速率千兆以上
	个

	33
	单模双纤光模块
	传输速率1310nm，传速速率千兆以上
	个

	34
	机柜
	定制
	个

	35
	终端盒
	
	次

	36
	法兰
	
	副

	37
	线槽
	
	根

	38
	网线对接头
	
	盒

	39
	扎丝
	　
	盒

	40
	交换机
	三层交换
	台

	41
	光缆接续盒
	
	个

	42
	ODF架
	　
	个

	43
	空调过滤网
	
	个


运维服务内容

1.日常巡检内容
安排每月一次的定期例行巡检和预防性维护，在每个月末提供巡检报告；
内容包括：
设备运行物理状态；
电源稳定性和线路检查；
系统性能检查；
存储系统状态和日志检查；
数据备份状态；
系统错误报告的分析、记录和清理；
及时更换损坏的或有潜在故障的部件；
2.节假日期间服务保障

提供特殊时段（采购方认为必须的重要时段）的现场支持服务，例如：系统升级变更、网络架构更新、出口网络变更等。

3.其他服务保障

（1）现场支持

在实施重要的项目（如安装、升级、联网、业务合并或拓展等）时，如需要配合或协助，积极予以响应并派工程师到现场。

（2）技术交流

组织技术交流活动，有利于双方技术人员水平的提高，更能有助于提高设备的管理效率和可靠运行。

4.运维服务响应

（1）提供7×24小时响应服务。采购方需要电话支持服务时，投标方应立即响应，并按照运维服务级别的要求处理故障；

（2）非系统崩溃的情况，接到问题报告后0.5小时内提供电话支持服务；

（3）两小时内完成现场备件更换；

（4）多级别服务支持。

5.应急处置

针对运维内容制订详尽的应急处理预案，同时提供实用可操作的应急处理流程。

当业务系统不能在约定时间内恢复正常时，提供备机替换服务，替换故障系统来运行业务程序，保障业务系统在最短的时间内恢复运行。替代系统是同型号或同档次机型，特殊情况下不排除起用相似机型，原则是首先保证业务系统的正常运行。当故障系统修复后再替换回原系统。

（三）运维服务标准
严格遵照采购方的管理规定和要求。服务标准包括但不限于运维服务内容、巡检按时完成，应急处置要求实时性和有效性，数据变更、硬件更换要求系统稳定性、安全性、可用性。

（四）运维服务期限
本合同服务期限为2026年 1月1日至2026年12月31日。

项目服务期终止前一个月内，投标方派遣工程师到达服务地点，对服务范围涉及的软硬件进行一次全面检查，确保系统和硬件正常运行，如有遗留问题，双方另行协商处理。
运维服务地点：采购方指定地点。

运维服务级别

投标方应在系统运维中的技术问题划分等级，根据等级制定不同服务流程，以便因设备或者系统故障根据不同的故障级别启动不同的服务流程。
	优先级别
	描述
	服务时间
	响应时间
	解决故
障时间

	一级
	关键用户问题；
全园网络不通、存储设备宕机或存储失败；
	7×24小时
	30分钟
	24小时

	二级
	普通用户问题；
局部网络不通；
硬件损坏维修；
	5×8小时
	1小时
	48小时

	三级
	个别用户网络不通；
外部设备安装配置问题。
	5×8小时
	2小时
	72小时


运维岗位职责

（一）项目经理

5年及以上IT工作经验，具有一定的职业资格证明；负责审核、提交月度维护工作报告；负责管理投标方各专业维护工程师，就日常维护工作的内容、质量、效率进行总结；根据实际工作，可选择性提交网络、存储方式、网络架构的升级、优化方案和建议。

 （二）网络和存储工程师

具有计算机相关职业资格证明，负责网络设备和存储备份系统维护。计算机或相关专业毕业，具有3年以上网络系统维护工作经验；熟练掌握网络基础知识，了解主流交换机、路由器基本配置；掌握一定网络管理能力，有一定网络设备硬件知识，及时排除局域网网络隐患；具有网络安全意识，了解DDOS、ARP等常见网络攻击原理及防范知识；记录维护日志、各种网络、系统、应用问题LOG；工作严谨，有团队合作精神，善于与人交流。

（三）弱电工程师

具有3年以上弱电施工工作经验；保障现有链路畅通，完成新链路需求方案并具有组织施工能力。工作严谨，有团队合作精神，善于与人交流。

五、保障措施
保障网络平稳运行，投标方应提供不限于下面的相应技术保障措施。
（一）计算机网络交换系统
通过深入调研，掌握颐和园交换机的配置、Vlan划分、路由协议、MAC地址绑定、交换机访问控制等。能够结合用户计算机网络架构的调整，及时梳理、优化网络资源、更新网络拓扑图、线路连接图等。
（二）无线网络系统
通过深入调研，掌握颐和园无线设备的配置、AP模式切换、AC下发版本、AP命名、信道规划、转发模式等。对于新增AP及时实地勘测，确认无线信号位置等。利用CAD测绘图纸，进行AP位置规划及确认。
（三）VPN系统
通过深入调研，了解颐和园VPN等设备的配置。配合颐和园做好VPN设备的策略调整优化工作。
（四）其它技术保障措施
对新增网络设备进行软、硬件安装配置。（核心设备替换需要提前进行数据拷贝、替换演练）。替换后协助管理人员完成老旧设备下线工作。
检测密码复杂度，定期更换所有网络设备密码。
配合采购方完成园区网络任务规划并提供技术支持。
数据机房设备定期巡检。巡检内容包括以下方面，附件1硬件设备表中机房设备的运行状态、精密空调运行状态、UPS、动环系统、监控系统、新风系统、消防报警系统及电池及机房基础设备检查。并提供巡检报告。
六、付款方式
投标方对更换的新设备保证最少 2_年的质量保证期，即：新替换设备发生非人为因素的故障，皆应有投标方负责免费的维护或修正。
保证期内，投标方因维护系统所发生的一切费用由投标方承担。
付款方式
1. 合同项下所有款额应通过双方指定的银行用人民币支付。
2. 投标方应向采购方交付与本合同价款等额且符合合同性质的中华人民共和国法定增值税普通发票。
3. 合同签订后，合同金额分两笔支付。第一笔，合同生效且收到投标方开具的符合采购方要求的发票后30个工作日内，支付合同总金额的50%，第二笔，采购方资金到位，结算审计完成后，采购方通知投标方开具发票。在收到投标方开具的符合采购方要求的发票后的30个工作日内，采购方按审计金额支付剩余价款。
评标标准

	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分

（30分）
	30分
	满足采购文件要求的报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/报价）×30%×100

	商务部分

（15分）
	 项目团队0-5分
	5
	具有信息系统项目管理师高级职称证书或项目管理相关证书，得2分，本项最高2分。

2、具有网络工程师证书，每有一个得1分，本项最高3分。

（注：需提供相关人员的证书复印件、身份证复印件、近半年社保证明并加盖投标人单位公章）

	
	类似项目业绩0-10分
	10分
	供应商近3年内（以合同签订时间为准，2022年11月1日至今）独立承担的类似项目的得2分，满分10分。

注：1.须提供业绩合同关键页。复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。

2.同一项目签署多个服务年度的按合同签署计算。

	技术部分

（55分）
	服务方案0-15分
	15分
	1、方案完整、科学合理、针对性强，得13-15分

2、方案完整、科学合理、针对性低，得10-14分

3、方案完整、不科学，得6-13分

4、方案不完整，得1-5分

5、未提供本项不得分。

	
	应急措施0-10分
	10分
	1、针对项目服务过程中各环节进行详细全面的分析，分析合理且有针对性，并针对分析结果拟定了合理可行的应急措施，应急方案合理可行有针对性，完全满足服务需求或优于服务需求，得10分；

2、针对项目服务过程中各环节的分析比较浅显，分析基本合理但针对性不强，针对分析结果拟定的应急措施基本合理，可行性一般，基本满足服务需求但稍有欠缺，得7-9分；

3、针对项目服务过程中各环节的分析简略或未进行合理分析，分析方向与项目具体实施内容无关联、无针对性，应急措施方案无可行性，无法满足服务需求，得3-6分；

4、未提供此项内容，得0分。

	
	运维设备配备方案

0-10分
	10分
	1、运维设备配备方案条理清晰、可行性强，完全满足或优于项目需求，得10分；

2、运维设备配备方案条理基本清晰、可行性一般，稍有欠缺，基本满足项目需求，得7-9分；

3、运维设备配备条理混乱、可行性较差，得4-6分

4、大部分内容缺失，无法满足项目需求，得1-3分；

5、未提供本项不得分。

	
	服务承诺0-5分
	5分
	1、针对项目服务过程中各环节进行详细全面的分析，分析合理且有针对性，并针对分析结果拟定了合理可行的应急措施，应急方案合理可行有针对性，完全满足服务需求或优于服务需求，得5分；

2、针对项目服务过程中各环节的分析比较浅显，分析基本合理但针对性不强，针对分析结果拟定的应急措施基本合理，可行性一般，基本满足服务需求但稍有欠缺，得3-4分；

3、针对项目服务过程中各环节的分析简略或未进行合理分析，分析方向与项目具体实施内容无关联、无针对性，应急措施方案无可行性，无法满足服务需求，得1-2分；

4、未提供此项内容，得0分。

	
	项目组人员配备

0-10分
	10分
	1、人员配备数量充足合理、现场保障能力强的、人员综合素质高、完全满足或优于服务需求，得10分；

2、人员配备数量基本合理、现场保障能力一般、人员综合素质基本良好，基本满足需求服务需求但稍有不足，得7-9分；

3、人员配备数量不合理、现场保障能力较差、人员综合素质较差，无法满足需求服务需求，得4-6分；

4、未提供此项内容，得0分。

	
	保障措施0-5分
	5分
	1、提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 5分； 

2、提供方案内容进行阐述，基本满足采购需求，但存在一定偏差，得3-4分； 

3、提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 

4、方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1分； 
5、未提供相关方案不得分。

	满分（100分）


	项目名称
	颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务

	采购单位
	北京市颐和园管理处

	采购单位联系人
	
	联系电话
	

	成交供应商
	

	成交日期
	

	采购单位提示
	请成交人按采购文件要求尽快与采购人联系签订合同、履行服务。


颐和园信息化基础设施运维-数据机房及网络运维服务项目成交通知书
采购单位名称（盖章）：      
-18- 
- 20 -　

